## 目次
医療事故情報収集等事業
＜医療事故情報収集・分析・提供事業＞
医療事故情報に関する集計表（参加登録医療機関）
2025年1月－12月（２０２５年年報分）
★印は2025年4月1日から12月31日までの集計となっている。
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
|  | ★ | YA-21-C | 発生月
|  | ★ | YA-22-C | 発生曜日
|  | ★ | YA-23-C | 曜日区分
|  | ★ | YA-24-C | 発生した時間帯
|  | ★ | YA-25-C | 発生場所
|  |  | YA-26-C | 関連診療科
|  | ★ | YA-27-C | 関連診療科×事例の概要
|  | ★ | YA-28-C | 関連診療科×事例発生後、追加的に行った治療の程度
|  | ★ | YA-29-C | 関連診療科×健康被害の程度
|  |  | YA-30-C | 事例発生後、追加的に行った治療の程度
|  |  | YA-31-C | 健康被害の程度
|  | ★ | YA-32-C | 入院・外来別件数
|  | ★ | YA-33-C | 患者の年齢
|  | ★ | YA-34-C | 患者の性別
|  |  | YA-35-C | 事例に関わった職員の職種
|  | ★ | YA-36-C | 事例に関わった職員の職種経験年数
|  | ★ | YA-37-C | 事例に関わった職員の部署配属期間
|  | ★ | YA-38-C | 発見者
|  |  | YA-39-C | 事例の概要
|  | ★ | YA-40-C | 事例の概要×事例発生後、追加的に行った治療の程度
|  | ★ | YA-41-C | 事例の概要×健康被害の程度
|  | ★ | YA-42-C | 事例の分類×健康被害の程度
|  | ★ | YA-43-C | 発生場面（不具合の発端となった場面）×健康被害の程度
|  | ★ | YA-44-C | 種類
|  | ★ | YA-45-C | 発生要因
|  | ★ | YA-46-C | 発生要因×事例の概要
|  | ★ | YA-47-C | 事故調査委員会
|  | ★ | YA-48-C | 事故調査委員会×健康被害の程度

## YA-21-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-21-C 発生月
発生年 | 発生月 | 件数
2024年 | 11月以前 | 218
| 12月 | 16
2025年 | 1月 | 58
| 2月 | 89
| 3月 | 271
| 4月 | 516
| 5月 | 478
| 6月 | 483
| 7月 | 541
| 8月 | 485
| 9月 | 489
| 10月 | 490
| 11月 | 406
| 12月 | 173
合計 |  | 4713

## YA-22-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-22-C 発生曜日
発生曜日 | 件数
月曜日 | 709
火曜日 | 774
水曜日 | 823
木曜日 | 821
金曜日 | 817
土曜日 | 400
日曜日 | 369
合計 | 4713

## YA-23-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-23-C 曜日区分
曜日区分 | 件数
平日体制 | 3928
休日・祝日体制 | 785
合計 | 4713

## YA-24-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-24-C 発生した時間帯
発生した時間帯 | 件数
0～1時台 | 144
2～3時台 | 165
4～5時台 | 142
6～7時台 | 194
8～9時台 | 509
10～11時台 | 759
12～13時台 | 590
14～15時台 | 714
16～17時台 | 524
18～19時台 | 359
20～21時台 | 246
22～23時台 | 168
時間帯不明 | 199
合計 | 4713

## YA-25-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-25-C 発生場所
発生場所 | 報告数 | ％
外来診察室 | 232 | 4.758
外来処置室 | 106 | 2.1739
外来待合室 | 26 | 0.53322
外来化学療法室 | 38 | 0.77933
救急外来 | 70 | 1.4356
入退院支援センター | 3 | 0.061526
病室 | 1973 | 40.4635
病棟処置室 | 47 | 0.9639
スタッフステーション | 47 | 0.9639
食堂・デイルーム | 39 | 0.79984
浴室 | 65 | 1.3331
分娩室 | 13 | 0.26661
救命救急センター | 52 | 1.0664
手術部 | 789 | 16.1813
ICU | 170 | 3.4865
CCU | 19 | 0.38966
SCU | 4 | 0.082034
NICU・GCU | 38 | 0.77933
HCU | 47 | 0.9639
輸血部 | 2 | 0.041017
透析室 | 19 | 0.38966
臨床検査室 | 12 | 0.2461
生理検査室 | 7 | 0.14356
病理部・病理検査室 | 6 | 0.12305
光学医療診療部・内視鏡室 | 102 | 2.0919
薬剤部 | 20 | 0.41017
一般撮影室 | 21 | 0.43068
MRI検査室 | 25 | 0.51272
CT検査室 | 51 | 1.0459
RI（核医学検査）室 | 4 | 0.082034
血管造影室 | 128 | 2.6251
放射線治療室 | 21 | 0.43068
リハビリテーション部 | 24 | 0.49221
栄養部・栄養管理室 | 3 | 0.061526
トイレ | 107 | 2.1944
廊下 | 137 | 2.8097
階段 | 0 | 0
玄関・ロビー | 17 | 0.34865
エスカレーター | 4 | 0.082034
エレベーター | 4 | 0.082034
保険薬局 | 2 | 0.041017
他施設 | 16 | 0.32814
自宅 | 36 | 0.73831
不明または特定できず | 73 | 1.4971
その他 | 257 | 5.2707
合計 | 4876 | 100
※発生場所は複数回答が可能である。
※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

## YA-26-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年1月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-26-C 関連診療科
関連診療科 | 報告数 | ％
内科 | 294 | 3.8992
脳神経内科 | 299 | 3.9655
循環器内科 | 452 | 5.9947
呼吸器内科 | 321 | 4.2573
血液内科 | 144 | 1.9098
消化器内科 | 473 | 6.2732
内分泌代謝内科 | 27 | 0.35809
糖尿病内科 | 19 | 0.25199
腎臓内科 | 78 | 1.0345
膠原病リウマチ内科 | 42 | 0.55703
アレルギー科 | 4 | 0.05305
総合診療科 | 49 | 0.64987
小児科 | 286 | 3.7931
新生児科 | 15 | 0.19894
心療内科 | 1 | 0.013263
精神科 | 285 | 3.7798
外科 | 312 | 4.1379
脳神経外科 | 331 | 4.3899
心臓血管外科 | 326 | 4.3236
呼吸器外科 | 120 | 1.5915
消化器外科 | 315 | 4.1777
整形外科 | 810 | 10.7427
乳腺外科 | 72 | 0.95491
小児外科 | 39 | 0.51724
産婦人科 | 133 | 1.7639
産科 | 32 | 0.4244
婦人科 | 107 | 1.4191
泌尿器科 | 252 | 3.3422
皮膚科 | 82 | 1.0875
形成外科 | 77 | 1.0212
美容外科 | 4 | 0.05305
眼科 | 125 | 1.6578
耳鼻咽喉科 | 172 | 2.2812
リハビリテーション科 | 38 | 0.50398
放射線科 | 117 | 1.5517
救急科 | 186 | 2.4668
麻酔科 | 265 | 3.5146
ペインクリニック | 4 | 0.05305
緩和ケア科 | 18 | 0.23873
血液透析科 | 3 | 0.039788
歯科 | 67 | 0.88859
歯科矯正科 | 4 | 0.05305
小児歯科 | 10 | 0.13263
歯科口腔外科 | 148 | 1.9629
性病科 | 0 | 0
肛門科 | 0 | 0
その他 | 483 | 6.4058
不明 | 99 | 1.313
合計 | 7540 | 100
※関連診療科は複数回答が可能である。
※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

## YA-27-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-27-C 関連診療科×事例の概要
関連診療科 | 事例の概要 | [7 empty] | 合計
| 薬剤 | 輸血 | 治療・処置 | 医療機器等 | ドレーン・チューブ | 検査 | 療養上の世話 | その他
内科 | 11 | 1 | 15 | 1 | 10 | 21 | 90 | 46 | 195
脳神経内科 | 23 | 0 | 21 | 6 | 24 | 8 | 172 | 17 | 271
循環器内科 | 27 | 1 | 165 | 23 | 17 | 25 | 63 | 21 | 342
呼吸器内科 | 37 | 1 | 31 | 3 | 9 | 26 | 116 | 8 | 231
血液内科 | 17 | 3 | 19 | 3 | 10 | 11 | 48 | 10 | 121
消化器内科 | 44 | 0 | 145 | 5 | 13 | 48 | 95 | 22 | 372
内分泌代謝内科 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 27
糖尿病内科 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19
腎臓内科 | 10 | 0 | 29 | 1 | 3 | 5 | 27 | 3 | 78
膠原病リウマチ内科 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 29
アレルギー科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
総合診療科 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 29 | 4 | 49
小児科 | 36 | 0 | 21 | 14 | 34 | 10 | 103 | 13 | 231
新生児科 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15
心療内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
精神科 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 165 | 27 | 216
外科 | 15 | 2 | 76 | 3 | 13 | 8 | 63 | 11 | 191
脳神経外科 | 15 | 0 | 112 | 9 | 12 | 9 | 71 | 13 | 241
心臓血管外科 | 18 | 0 | 156 | 16 | 18 | 4 | 22 | 9 | 243
呼吸器外科 | 2 | 0 | 53 | 4 | 11 | 5 | 10 | 4 | 89
消化器外科 | 28 | 2 | 168 | 10 | 22 | 14 | 54 | 17 | 315
整形外科 | 24 | 2 | 150 | 14 | 21 | 13 | 339 | 45 | 608
乳腺外科 | 17 | 0 | 24 | 3 | 3 | 9 | 14 | 2 | 72
小児外科 | 7 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 33
産婦人科 | 23 | 0 | 60 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 106
産科 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26
婦人科 | 16 | 0 | 48 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 84
泌尿器科 | 18 | 0 | 100 | 3 | 24 | 12 | 24 | 8 | 189
皮膚科 | 12 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 27 | 7 | 65
形成外科 | 6 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 53
美容外科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
眼科 | 12 | 0 | 31 | 5 | 1 | 3 | 24 | 25 | 101
耳鼻咽喉科 | 23 | 0 | 59 | 1 | 7 | 6 | 39 | 9 | 144
リハビリテーション科 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 30
放射線科 | 12 | 0 | 39 | 1 | 2 | 26 | 6 | 1 | 87
救急科 | 26 | 0 | 53 | 15 | 26 | 13 | 37 | 16 | 186
麻酔科 | 24 | 4 | 132 | 12 | 21 | 1 | 3 | 5 | 202
ペインクリニック | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
緩和ケア科 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 18
血液透析科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
歯科 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18 | 58
歯科矯正科 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
小児歯科 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9
歯科口腔外科 | 3 | 0 | 50 | 3 | 4 | 12 | 14 | 43 | 129
その他 | 27 | 0 | 86 | 6 | 13 | 16 | 62 | 21 | 231
不明 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 64
合計 | 586 | 17 | 1992 | 181 | 347 | 345 | 1837 | 483 | 5788
※関連診療科は複数回答が可能である。

## YA-28-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-28-C 関連診療科×事例発生後、追加的に行った治療の程度
関連診療科 | 事例発生後、追加的に行った治療の程度 |  |  |  | 合計
| 濃厚な治療 | 軽微な治療 | 治療なし | 不明
内科 | 64 | 53 | 78 | 0 | 195
脳神経内科 | 109 | 117 | 41 | 4 | 271
循環器内科 | 232 | 67 | 40 | 3 | 342
呼吸器内科 | 104 | 87 | 40 | 0 | 231
血液内科 | 66 | 36 | 19 | 0 | 121
消化器内科 | 208 | 114 | 44 | 6 | 372
内分泌代謝内科 | 12 | 6 | 9 | 0 | 27
糖尿病内科 | 12 | 4 | 3 | 0 | 19
腎臓内科 | 49 | 23 | 6 | 0 | 78
膠原病リウマチ内科 | 14 | 10 | 5 | 0 | 29
アレルギー科 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
総合診療科 | 19 | 23 | 7 | 0 | 49
小児科 | 64 | 106 | 59 | 2 | 231
新生児科 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15
心療内科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
精神科 | 77 | 90 | 48 | 1 | 216
外科 | 111 | 53 | 24 | 3 | 191
脳神経外科 | 156 | 62 | 22 | 1 | 241
心臓血管外科 | 189 | 27 | 26 | 1 | 243
呼吸器外科 | 66 | 13 | 10 | 0 | 89
消化器外科 | 223 | 57 | 30 | 5 | 315
整形外科 | 301 | 216 | 85 | 6 | 608
乳腺外科 | 42 | 16 | 14 | 0 | 72
小児外科 | 17 | 10 | 6 | 0 | 33
産婦人科 | 58 | 30 | 17 | 1 | 106
産科 | 16 | 8 | 2 | 0 | 26
婦人科 | 54 | 17 | 12 | 1 | 84
泌尿器科 | 123 | 44 | 21 | 1 | 189
皮膚科 | 25 | 25 | 14 | 1 | 65
形成外科 | 38 | 8 | 6 | 1 | 53
美容外科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
眼科 | 31 | 24 | 45 | 1 | 101
耳鼻咽喉科 | 84 | 39 | 21 | 0 | 144
リハビリテーション科 | 13 | 9 | 8 | 0 | 30
放射線科 | 59 | 19 | 9 | 0 | 87
救急科 | 125 | 34 | 26 | 1 | 186
麻酔科 | 129 | 51 | 20 | 2 | 202
ペインクリニック | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
緩和ケア科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18
血液透析科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
歯科 | 8 | 21 | 29 | 0 | 58
歯科矯正科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
小児歯科 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9
歯科口腔外科 | 42 | 23 | 64 | 0 | 129
その他 | 125 | 74 | 30 | 2 | 231
不明 | 33 | 16 | 14 | 1 | 64
合計 | 3119 | 1646 | 976 | 47 | 5788
※関連診療科は複数回答が可能である。
※濃厚な治療を要する場合とは、バイタルサインの変化が大きいため、本来予定されていなかった処置や治療（消毒、湿布、鎮痛剤投与等の軽微なものを除く）が新たに必要になった場合や、新たに入院の必要が出たり、入院期間が延長した場合等をいう。

## YA-29-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-29-C 関連診療科×健康被害の程度
関連診療科 | 健康被害の程度 | [5 empty] | 合計
| 死亡 | 障害残存の可能性がある（高い） | 障害残存の可能性がある（低い） | 障害残存の可能性なし | 障害なし | 不明
内科 | 8 | 19 | 50 | 43 | 74 | 1 | 195
脳神経内科 | 10 | 31 | 97 | 83 | 36 | 14 | 271
循環器内科 | 43 | 41 | 99 | 79 | 68 | 12 | 342
呼吸器内科 | 23 | 30 | 70 | 55 | 48 | 5 | 231
血液内科 | 12 | 7 | 50 | 30 | 17 | 5 | 121
消化器内科 | 29 | 53 | 126 | 84 | 64 | 16 | 372
内分泌代謝内科 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 27
糖尿病内科 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 19
腎臓内科 | 7 | 12 | 22 | 21 | 14 | 2 | 78
膠原病リウマチ内科 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 29
アレルギー科 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
総合診療科 | 6 | 8 | 17 | 13 | 4 | 1 | 49
小児科 | 8 | 11 | 76 | 62 | 65 | 9 | 231
新生児科 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 15
心療内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
精神科 | 25 | 12 | 50 | 75 | 51 | 3 | 216
外科 | 13 | 32 | 57 | 40 | 42 | 7 | 191
脳神経外科 | 19 | 81 | 55 | 38 | 39 | 9 | 241
心臓血管外科 | 24 | 73 | 62 | 47 | 30 | 7 | 243
呼吸器外科 | 4 | 15 | 31 | 24 | 14 | 1 | 89
消化器外科 | 23 | 44 | 108 | 71 | 52 | 17 | 315
整形外科 | 15 | 85 | 237 | 170 | 85 | 16 | 608
乳腺外科 | 0 | 9 | 33 | 14 | 14 | 2 | 72
小児外科 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | 1 | 33
産婦人科 | 2 | 15 | 27 | 33 | 27 | 2 | 106
産科 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 26
婦人科 | 3 | 6 | 34 | 23 | 12 | 6 | 84
泌尿器科 | 11 | 21 | 68 | 44 | 39 | 6 | 189
皮膚科 | 1 | 9 | 19 | 17 | 15 | 4 | 65
形成外科 | 2 | 11 | 15 | 9 | 13 | 3 | 53
美容外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
眼科 | 0 | 8 | 17 | 18 | 49 | 9 | 101
耳鼻咽喉科 | 4 | 20 | 48 | 38 | 32 | 2 | 144
リハビリテーション科 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 | 2 | 30
放射線科 | 11 | 17 | 27 | 13 | 15 | 4 | 87
救急科 | 31 | 40 | 42 | 38 | 22 | 13 | 186
麻酔科 | 12 | 38 | 58 | 39 | 41 | 14 | 202
ペインクリニック | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
緩和ケア科 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 18
血液透析科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
歯科 | 0 | 2 | 7 | 8 | 41 | 0 | 58
歯科矯正科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
小児歯科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9
歯科口腔外科 | 2 | 11 | 22 | 21 | 72 | 1 | 129
その他 | 16 | 25 | 86 | 51 | 42 | 11 | 231
不明 | 1 | 5 | 33 | 9 | 14 | 2 | 64
合計 | 372 | 811 | 1814 | 1362 | 1214 | 215 | 5788
※関連診療科は複数回答が可能である。
※事故の発生及び事故の過失の有無と健康被害の程度とは必ずしも因果関係が認められるものではない。
※「不明」には、報告期日（2週間以内）までに患者の転帰が確定しない事例が含まれる。

## YA-30-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年1月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-30-C 事例発生後、追加的に行った治療の程度
事例発生後、 追加的に行った治療の程度 | 件数 | ％
濃厚な治療 | 3187 | 53.9438
軽微な治療 | 1686 | 28.5376
治療なし | 981 | 16.6046
不明 | 54 | 0.91401
合計 | 5908 | 100
※濃厚な治療を要する場合とは、バイタルサインの変化が大きいため、本来予定されていなかった処置や治療（消毒、湿布、鎮痛剤投与等の軽微なものを除く）が新たに必要になった場合や、新たに入院の必要が出たり、入院期間が延長した場合等をいう。
※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

## YA-31-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年1月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-31-C 健康被害の程度
健康被害の程度 | 件数 | ％
死亡 | 389 | 6.4
障害残存の可能性がある（高い） | 800 | 13.1
障害残存の可能性がある（低い） | 1839 | 30.1
障害残存の可能性なし | 1493 | 24.4
障害なし | 1340 | 21.9
不明 | 257 | 4.2
合計 | 6118 | 100
※事故の発生及び事故の過失の有無と健康被害の程度とは必ずしも因果関係が認められるものではない。
※「不明」には、報告期日（2週間以内）までに患者の転帰が確定しない事例が含まれる。
※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

## YA-32-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-32-C 入院・外来別件数
入院・外来別 | 件数
入院 | 4054
外来 | 659
合計 | 4713

## YA-33-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-33-C 患者の年齢
患者の年齢 | 件数 | 入院の件数
0～9歳 | 199 | 177
10歳代 | 122 | 107
20歳代 | 132 | 110
30歳代 | 186 | 142
40歳代 | 263 | 225
50歳代 | 509 | 428
60歳代 | 708 | 599
70歳代 | 1324 | 1155
80歳代 | 1044 | 907
90歳以上 | 250 | 223
合計 | 4737 | 4073
※患者が複数報告された事例がある

## YA-34-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-34-C 患者の性別
患者の性別 | 件数
男性 | 2402
女性 | 2335
合計 | 4737
※患者が複数報告された事例がある

## YA-35-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年1月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-35-C 事例に関わった職員の職種
事例に関わった職員の職種 | 報告数
医師 | 3812
歯科医師 | 151
看護師 | 3849
准看護師 | 7
薬剤師 | 99
臨床工学技士 | 56
助産師 | 29
看護助手 | 39
診療放射線技師 | 70
臨床検査技師 | 37
管理栄養士 | 8
栄養士 | 2
調理師・調理従事者 | 6
理学療法士（PT） | 56
作業療法士（OT） | 22
言語聴覚士（ST） | 5
歯科衛生士 | 9
歯科技工士 | 3
保育士 | 2
事務職員 | 13
その他 | 67
合計 | 8342
※事例に関わった職員の職種は、複数回答が可能である。

## YA-36-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-36-C 事例に関わった職員の職種経験年数
事例に関わった職員の職種経験年数 | 医師 | 歯科医師 | 看護師 | 准看護師 | 薬剤師 | 臨床工学技士 | 助産師 | 看護助手 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 調理師・調理従事者 | 理学療法士（PT） | 作業療法士（OT） | 言語聴覚士（ST） | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 保育士 | 事務職員 | その他 | 合計
0年 | 38 | 7 | 191 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 266
1年 | 44 | 9 | 203 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 278
2年 | 110 | 14 | 236 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 380
3年 | 145 | 6 | 209 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 379
4年 | 106 | 2 | 177 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 310
5年 | 124 | 5 | 144 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 296
6年 | 143 | 2 | 117 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279
7年 | 126 | 1 | 101 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248
8年 | 149 | 3 | 103 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270
9年 | 130 | 13 | 94 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 251
10年 | 160 | 22 | 269 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 480
11年 | 90 | 6 | 90 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 201
12年 | 122 | 4 | 60 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201
13年 | 124 | 2 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211
14年 | 112 | 4 | 61 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188
15年 | 150 | 4 | 53 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223
16年 | 69 | 3 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 148
17年 | 98 | 3 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180
18年 | 82 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19年 | 80 | 4 | 45 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141
20年 | 90 | 4 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181
21年 | 70 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124
22年 | 80 | 1 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130
23年 | 55 | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
24年 | 52 | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93
25年 | 66 | 3 | 52 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131
26年 | 35 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
27年 | 32 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70
28年 | 33 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
29年 | 25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
30年 | 53 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 126
31年 | 23 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
32年 | 23 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47
33年 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
34年 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37
35年 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
36年 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
37年 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
38年 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
39年 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
40年超 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35
合計 | 2954 | 136 | 3028 | 7 | 83 | 46 | 18 | 31 | 55 | 33 | 8 | 2 | 6 | 45 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 55 | 6556
※事例に関わった職員の職種は、複数回答が可能である。

## YA-37-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-37-C 事例に関わった職員の部署配属期間
事例に関わった職員の部署配属期間 | 医師 | 歯科医師 | 看護師 | 准看護師 | 薬剤師 | 臨床工学技士 | 助産師 | 看護助手 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 調理師・調理従事者 | 理学療法士（PT） | 作業療法士（OT） | 言語聴覚士（ST） | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 保育士 | 事務職員 | その他 | 合計
0年 | 562 | 17 | 616 | 0 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1264
1年 | 360 | 18 | 487 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 914
2年 | 223 | 18 | 428 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 709
3年 | 232 | 9 | 345 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 617
4年 | 204 | 6 | 243 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 495
5年 | 168 | 9 | 191 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
6年 | 144 | 4 | 114 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282
7年 | 116 | 3 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225
8年 | 109 | 4 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196
9年 | 67 | 5 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130
10年 | 131 | 24 | 208 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 392
11年 | 75 | 1 | 27 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
12年 | 75 | 4 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
13年 | 68 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
14年 | 69 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97
15年 | 55 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76
16年 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
17年 | 36 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
18年 | 23 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
19年 | 36 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
20年 | 35 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
21年 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
22年 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
23年 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
24年 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
25年 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
26年 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
27年 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
28年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
29年 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
30年 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20
31年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
32年 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
33年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
36年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
37年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
38年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
39年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40年超 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
合計 | 2954 | 136 | 3028 | 7 | 83 | 46 | 18 | 31 | 55 | 33 | 8 | 2 | 6 | 45 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 55 | 6556
※事例に関わった職員の職種は、複数回答が可能である。

## YA-38-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-38-C 発見者
発見者 | 件数
事例に関わった職員 | 3795
事例に関わっていない職員 | 551
患者本人 | 147
家族・付き添い者 | 60
他患者 | 56
その他 | 104
合計 | 4713

## YA-39-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年1月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-39-C 事例の概要
事例の概要 | 件数 | ％
薬剤 | 605 | 9.8889
輸血 | 19 | 0.31056
治療・処置 | 2052 | 33.5404
医療機器等 | 207 | 3.3835
ドレーン・チューブ | 377 | 6.1621
検査 | 331 | 5.4103
療養上の世話 | 1950 | 31.8732
その他 | 577 | 9.4312
合計 | 6118 | 100
※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

## YA-40-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-40-C 事例の概要×事例発生後、追加的に行った治療の程度
事例の概要 | 事例発生後、追加的に行った治療の程度 |  |  |  | 合計
| 濃厚な治療 | 軽微な治療 | 治療なし | 不明
薬剤 | 171 | 111 | 201 | 3 | 486
輸血 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13
治療・処置 | 1130 | 323 | 129 | 10 | 1592
医療機器等 | 57 | 47 | 49 | 3 | 156
ドレーン・チューブ | 162 | 83 | 33 | 1 | 279
検査 | 110 | 55 | 89 | 8 | 262
療養上の世話 | 694 | 645 | 174 | 7 | 1520
その他 | 163 | 52 | 184 | 6 | 405
合計 | 2487 | 1320 | 868 | 38 | 4713
※濃厚な治療を要する場合とは、バイタルサインの変化が大きいため、本来予定されていなかった処置や治療（消毒、湿布、鎮痛剤投与等の軽微なものを除く）が新たに必要になった場合や、新たに入院の必要が出たり、入院期間が延長した場合等をいう。

## YA-41-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-41-C 事例の概要×健康被害の程度
事例の概要 | 健康被害の程度 | [5 empty] | 合計
| 死亡 | 障害残存の可能性がある（高い） | 障害残存の可能性がある（低い） | 障害残存の可能性なし | 障害なし | 不明
薬剤 | 14 | 30 | 83 | 131 | 206 | 22 | 486
輸血 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13
治療・処置 | 119 | 298 | 534 | 321 | 248 | 72 | 1592
医療機器等 | 11 | 19 | 22 | 39 | 57 | 8 | 156
ドレーン・チューブ | 9 | 22 | 84 | 88 | 67 | 9 | 279
検査 | 10 | 39 | 48 | 46 | 104 | 15 | 262
療養上の世話 | 65 | 163 | 591 | 471 | 194 | 36 | 1520
その他 | 51 | 34 | 69 | 57 | 179 | 15 | 405
合計 | 279 | 605 | 1431 | 1156 | 1065 | 177 | 4713
※事故の発生及び事故の過失の有無と健康被害の程度とは必ずしも因果関係が認められるものではない。
※「不明」には、報告期日（2週間以内）までに患者の転帰が確定しない事例が含まれる。

## YA-42-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-42-C 事例の分類×健康被害の程度
事例の分類 |  |  | 健康被害の程度 | [5 empty] | 合計
|  |  | 死亡 | 障害残存の可能性がある（高い） | 障害残存の可能性がある（低い） | 障害残存の可能性なし | 障害なし | 不明
薬剤 | 未実施 |  | 1 | 3 | 4 | 8 | 27 | 4 | 47
| 薬剤間違い |  | 0 | 1 | 15 | 13 | 26 | 6 | 61
| 患者間違い |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9
| 量間違い |  | 2 | 3 | 10 | 28 | 46 | 3 | 92
| 用法間違い |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 21
| 経路間違い |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8
| 重複 |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
| 禁忌薬剤 |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 2 | 33
| 期限切れ |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 有害反応（副作用・アレルギーを含む） |  | 6 | 7 | 26 | 32 | 12 | 2 | 85
| 血管外漏出 |  | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20
| その他 |  | 4 | 8 | 12 | 27 | 49 | 1 | 101
輸血 | 未実施 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 製剤間違い |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 患者間違い |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 量間違い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 経路間違い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 同意書の取得漏れ・紛失 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 血液製剤の異常 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 期限切れ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 有害反応（副作用・アレルギーを含む） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7
治療・処置 | 未実施 |  | 6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 39
| 患者間違い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
| 部位間違い |  | 2 | 9 | 22 | 23 | 21 | 1 | 78
| 方法（手技）の間違い |  | 11 | 53 | 109 | 59 | 36 | 9 | 277
| 不必要行為の実施 |  | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 2 | 38
| 体内への異物残存 |  | 0 | 6 | 37 | 40 | 40 | 6 | 129
| その他 |  | 99 | 217 | 342 | 187 | 132 | 50 | 1027
医療機器等 | 保守・点検の不足・未実施 |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6
| 洗浄・消毒・滅菌の方法の間違い |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| 未滅菌物の使用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 選択間違い |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6
| 組み立て間違い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7
| 設定間違い |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12
| 設定不足・未設定 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5
| 接続間違い |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9
| 接続外れ |  | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11
| 未接続 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9
| 操作・使い方の間違い |  | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 22
| 落下・接触などによる破損 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 不適切使用 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9
| 誤作動 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7
| 耐用年数超過・劣化 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| 原因が特定できない破損 |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8
| 不良品 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 単回使用製品の再使用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回収品の使用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 医療関連機器褥瘡（MDRPU） |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| その他 |  | 5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 2 | 37
ドレーン・チューブ | 逸脱・迷入・位置のずれ |  | 4 | 5 | 27 | 16 | 5 | 2 | 59
| 閉塞 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12
| 切断・破損 |  | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | 1 | 33
| 接続間違い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 接続外れ |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12
| クランプまたは開放の間違い |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10
| 意図しない抜去 | 事故抜去 | 1 | 2 | 12 | 12 | 9 | 0 | 36
|  | 患者による抜去 | 1 | 0 | 10 | 21 | 9 | 0 | 41
|  | 自然抜去 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10
| 空気混入 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
| 血管外漏出 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6
| 医療関連機器褥瘡（MDRPU） |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6
| その他 |  | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 3 | 50
検査 | 未実施 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 27
| 検査機器・器具の間違い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
| 患者間違い |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10
| 部位間違い |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5
| 検体取り違え |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| 方法（手技）の間違い |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16
| 不必要行為の実施 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4
| 検体紛失 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5
| 判定間違い |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13
| 結果取り違え |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 結果の確認不足 |  | 0 | 13 | 9 | 6 | 12 | 7 | 47
| MRI検査時の磁性体持ち込み |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
| その他 |  | 7 | 17 | 27 | 29 | 32 | 5 | 117
療養上の世話 | 未実施 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9
| 患者間違い |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4
| 方法（手技）の間違い |  | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11
| 不必要行為の実施 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 医療関連機器褥瘡（MDRPU） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 褥瘡 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10
| 転倒 |  | 16 | 84 | 397 | 278 | 73 | 22 | 870
| 転落 |  | 3 | 13 | 39 | 28 | 10 | 3 | 96
| 衝突 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13
| 誤嚥・窒息 |  | 21 | 17 | 8 | 7 | 6 | 1 | 60
| 誤飲 |  | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11
| 異食 |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9
| 熱傷 |  | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 17
| 離院・失踪 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17
| 自殺・自殺企図 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13
| 受傷機転不明の骨折 |  | 0 | 15 | 69 | 62 | 18 | 8 | 172
| 溺水 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
| その他 |  | 17 | 23 | 52 | 68 | 42 | 1 | 203
その他 |  |  | 51 | 34 | 69 | 57 | 179 | 15 | 405
合計 |  |  | 279 | 605 | 1431 | 1156 | 1065 | 177 | 4713
※事故の発生及び事故の過失の有無と健康被害の程度とは必ずしも因果関係が認められるものではない。
※「不明」には、報告期日（2週間以内）までに患者の転帰が確定しない事例が含まれる。

## YA-43-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-43-C 発生場面（不具合の発端となった場面）×健康被害の程度
発生場面（不具合の発端となった場面） |  | 健康被害の程度 | [5 empty] | 合計
|  | 死亡 | 障害残存の可能性がある（高い） | 障害残存の可能性がある（低い） | 障害残存の可能性なし | 障害なし | 不明
薬剤 | 処方・指示 | 4 | 13 | 16 | 32 | 43 | 4 | 112
| 指示受け | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
| 調剤（薬剤部での処方監査～調製～払い出しまたは交付） | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
| 準備 （病棟・部署での内服薬の準備、注射薬の調製など） | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | 3 | 46
| 投与 | 7 | 12 | 51 | 82 | 110 | 11 | 273
| 薬剤管理 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 23
| その他 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 20
輸血 | オーダ・指示 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
| 指示受け | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 輸血に関する検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| 輸血用血液製剤の保管・管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| 輸血部での準備・払い出し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 投与準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| 投与 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
治療・処置 | 指示 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 22
| 指示受け | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
| 準備 | 2 | 2 | 8 | 12 | 13 | 1 | 38
| 実施 | 63 | 204 | 409 | 239 | 159 | 54 | 1128
| 実施後の管理 | 28 | 69 | 93 | 45 | 47 | 6 | 288
| その他 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 9 | 112
医療機器等 | 保守・管理・点検 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11
| 指示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 準備 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14
| 使用 | 9 | 16 | 16 | 28 | 41 | 5 | 115
| 片付け | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
| 洗浄・消毒・滅菌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| その他 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9
ドレーン・チューブ | 指示 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 準備 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9
| 処置中 | 4 | 7 | 27 | 24 | 22 | 1 | 85
| 留置中 | 5 | 15 | 54 | 61 | 40 | 8 | 183
検査 | オーダ・指示 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12
| 指示受け | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
| 準備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12
| 検査の実施 | 5 | 14 | 23 | 26 | 36 | 1 | 105
| 検体採取 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 20
| 検体提出・受け取り | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18
| 結果報告 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 18
| 結果確認 | 1 | 17 | 8 | 8 | 15 | 6 | 55
| その他 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 19
療養上の世話 | オーダ・指示 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
| 指示受け | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
| 準備 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 19
| 実施 | 19 | 46 | 135 | 124 | 57 | 11 | 392
| 患者の単独行動 | 38 | 98 | 409 | 304 | 119 | 19 | 987
| その他 | 8 | 15 | 41 | 38 | 8 | 6 | 116
その他 |  | 51 | 34 | 69 | 57 | 179 | 15 | 405
合計 |  | 279 | 605 | 1431 | 1156 | 1065 | 177 | 4713
※事故の発生及び事故の過失の有無と健康被害の程度とは必ずしも因果関係が認められるものではない。
※「不明」には、報告期日（2週間以内）までに患者の転帰が確定しない事例が含まれる。

## YA-44-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-44-C 種類
概要 | 内容 |  | 件数
薬剤 | 注射薬 |  | 279
| 内服薬 |  | 174
| 外用薬 |  | 18
| その他 | その他 | 15
輸血 | 赤血球液 |  | 5
| 濃厚血小板 |  | 1
| 新鮮凍結血漿 |  | 3
| 人全血液 |  | 0
| 自己血 |  | 1
| その他 |  | 3
治療・処置 | 手術 | 皮膚・皮下組織 | 16
|  | 筋骨格系・四肢・脊椎 | 104
|  | 脳・神経系、頭蓋 | 62
|  | 眼 | 24
|  | 耳鼻咽喉 | 19
|  | 顔面・口腔・頸部 | 44
|  | 呼吸器 | 40
|  | 心臓・血管 | 156
|  | 消化器 | 216
|  | 腎臓・尿路系 | 55
|  | 生殖器 | 73
|  | その他 | 53
| 麻酔 | 全身麻酔 | 76
|  | 局所麻酔 | 11
|  | 静脈麻酔 | 2
|  | 脊椎・硬膜外麻酔 | 17
|  | その他 | 4
| 分娩・ 人工妊娠中絶 | 経膣分娩 | 8
|  | 帝王切開 | 15
|  | 人工妊娠中絶 | 1
|  | その他 | 2
| その他の治療・処置 | 血液浄化療法（血液透析含む） | 13
|  | IVR（血管カテーテル治療等） | 94
|  | 放射線治療 | 9
|  | ペインクリニック | 2
|  | リハビリテーション | 12
|  | 内視鏡的治療 | 85
|  | 歯科治療 | 26
|  | その他 | 85
| ドレーン・チューブ類の挿入 | 中心静脈カテーテル | 20
|  | 末梢静脈ライン | 8
|  | 動脈ライン | 0
|  | 血液浄化用カテーテル | 8
|  | 胃管 ・経鼻栄養チューブ | 5
|  | 胃瘻・腸瘻 | 7
|  | ドレーン | 18
|  | 膀胱留置カテーテル | 7
|  | その他 | 33
| 救急処置 | 気管挿管 | 19
|  | 胸骨圧迫 | 9
|  | その他 | 24
| その他の処置 | 創傷処置 | 7
|  | 穿刺 | 17
|  | 気管切開 | 10
|  | 酸素療法 | 6
|  | その他 | 70
医療機器等 | 補助循環関連機器 |  | 10
| 人工呼吸関連機器 |  | 32
| 酸素療法機器 |  | 12
| 麻酔器 |  | 6
| 除細動器 |  | 0
| ペースメーカ・植込み型除細動器 |  | 7
| 輸液ポンプ・シリンジポンプ |  | 8
| 血液透析・血液浄化関連 |  | 3
| 吸引器 |  | 1
| 生体監視モニタ |  | 17
| 歯科用関連機器 |  | 3
| 歯科補綴物・充填物 |  | 0
| 手術用器具・材料 |  | 17
| 凝固・切開装置 |  | 5
| 内視鏡 |  | 2
| 手術関連内視鏡 |  | 3
| 手術台・手術用体位固定用具 |  | 3
| カテーテル・チューブ |  | 4
| 保育器 |  | 0
| その他 |  | 23
ドレーン・チューブ | カテーテル・ライン | 中心静脈カテーテル・ライン | 38
|  | 末梢静脈カテーテル・ライン | 15
|  | 動脈ライン | 2
|  | 補助循環関連 | 7
|  | 血管造影・血管治療関連 | 0
|  | 硬膜外カテーテル | 6
|  | 血液透析・血液浄化関連 | 4
|  | 膀胱留置カテーテル | 27
|  | その他 | 16
| チューブ | 気管チューブ | 39
|  | 気管切開チューブ | 39
|  | 経管栄養チューブ | 13
|  | 胃瘻・腸瘻チューブ | 11
|  | その他 | 6
| ドレーン | 胸腔ドレーン | 20
|  | 腹腔ドレーン | 6
|  | 脳室・脳槽ドレーン | 3
|  | 皮下持続吸引ドレーン | 6
|  | その他 | 13
| その他 |  | 8
検査 | 検体採取 | 採血 | 30
|  | 穿刺 | 3
|  | 生検 | 15
|  | その他 | 3
| 検体検査 | 血液検査 | 19
|  | 血液以外の検体検査 | 2
|  | その他 | 1
| 病理検査 | 病理検査 | 13
| 生理検査 | 呼吸機能検査 | 1
|  | 超音波検査 | 5
|  | 心電図検査 | 5
|  | その他 | 2
| 内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡検査 | 13
|  | 下部消化管内視鏡検査 | 13
|  | 気管支鏡検査 | 10
|  | その他 | 7
| 画像検査 | X線検査 | 21
|  | CT検査 | 52
|  | MRI検査 | 19
|  | 血管造影検査 | 10
|  | 核医学検査 | 4
|  | その他 | 3
| その他 |  | 11
療養上の世話 | 入浴 |  | 40
| 保清（入浴除く） |  | 11
| 寝衣交換 |  | 18
| 食事 |  | 78
| 排泄 |  | 149
| 移乗 |  | 53
| 搬送・移送・移動 |  | 131
| 起立動作・歩行 |  | 539
| 罨法 |  | 12
| 患者観察 |  | 137
| 吸引 |  | 11
| 体位変換・調整 |  | 49
| 患者の物品管理 |  | 24
| 環境整備 |  | 20
| 面会 |  | 3
| 外出・外泊 |  | 5
| その他 |  | 240
その他 |  |  | 405
合計 |  |  | 4713

## YA-45-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-45-C 発生要因
発生要因 |  | 報告数 | ％
事例に関わった職員の直接の要因
確認漏れ・不足 |  | 1892 | 24.0958
観察漏れ・不足 |  | 1389 | 17.6898
報告漏れ・不足 |  | 200 | 2.5471
判断の誤り |  | 1563 | 19.9058
手順・ルールの不遵守 |  | 492 | 6.2659
記録・入力の不備 |  | 144 | 1.8339
スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 |  | 712 | 9.0678
患者とのコミュニケーション不足・齟齬 |  | 536 | 6.8263
その他 |  | 924 | 11.7677
合計 |  | 7852 | 100
背景
ヒューマンファクター | 知識不足 | 879 | 8.5622
| 技術・手技が未熟 | 1049 | 10.2182
| 慣れ | 727 | 7.0816
| 疲労・体調不良などの身体的不調 | 74 | 0.72083
| 心配事などの普段とは異なる心理的状態 | 101 | 0.98383
| その他 | 676 | 6.5848
発生時の状況等に関する要因 | 繁忙/タイムプレッシャー | 776 | 7.5589
| 時間外/夜間/休祝日 | 539 | 5.2503
| 普段とは異なる業務状況 | 125 | 1.2176
| その他 | 128 | 1.2468
環境・設備に関する要因 | 医薬品 | 193 | 1.88
| 医療機器・材料など | 292 | 2.8443
| 電子カルテなどの病院情報システム | 101 | 0.98383
| 生体情報モニタ | 61 | 0.59419
| 施設・設備 | 211 | 2.0553
| その他 | 164 | 1.5975
管理的な要因 | 教育・訓練 | 1014 | 9.8773
| 手順・ルール | 873 | 8.5038
| 人員配置 | 187 | 1.8215
| その他 | 131 | 1.2761
患者側の要因（家族も含む） | 不注意 | 402 | 3.9158
| 理解不足 | 533 | 5.1919
| コンプライアンスの不良 | 158 | 1.5391
| その他 | 872 | 8.4941
合計 |  | 10266 | 100
※発生要因は複数回答が可能である。
※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

## YA-46-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-46-C 発生要因×事例の概要
発生要因 |  | 事例の概要 | [7 empty] | 合計
|  | 薬剤 | 輸血 | 治療・処置 | 医療機器等 | ドレーン・チューブ | 検査 | 療養上の世話 | その他
事例に関わった職員の直接の要因
確認漏れ・不足 |  | 355 | 7 | 547 | 114 | 145 | 155 | 415 | 154 | 1892
観察漏れ・不足 |  | 71 | 1 | 349 | 48 | 125 | 36 | 694 | 65 | 1389
報告漏れ・不足 |  | 38 | 3 | 55 | 9 | 15 | 15 | 50 | 15 | 200
判断の誤り |  | 135 | 2 | 570 | 43 | 121 | 63 | 563 | 66 | 1563
手順・ルールの不遵守 |  | 99 | 6 | 116 | 41 | 41 | 29 | 113 | 47 | 492
記録・入力の不備 |  | 35 | 0 | 35 | 5 | 5 | 13 | 38 | 13 | 144
スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 |  | 106 | 1 | 195 | 39 | 50 | 39 | 244 | 38 | 712
患者とのコミュニケーション不足・齟齬 |  | 28 | 0 | 55 | 2 | 6 | 14 | 399 | 32 | 536
その他 |  | 62 | 3 | 439 | 17 | 29 | 52 | 184 | 138 | 924
合計 |  | 929 | 23 | 2361 | 318 | 537 | 416 | 2700 | 568 | 7852
背景
ヒューマンファクター | 知識不足 | 183 | 5 | 204 | 49 | 78 | 45 | 265 | 50 | 879
| 技術・手技が未熟 | 55 | 3 | 513 | 36 | 103 | 35 | 255 | 49 | 1049
| 慣れ | 86 | 4 | 240 | 26 | 47 | 45 | 253 | 26 | 727
| 疲労・体調不良などの身体的不調 | 10 | 0 | 31 | 4 | 6 | 6 | 12 | 5 | 74
| 心配事などの普段とは異なる心理的状態 | 23 | 0 | 43 | 9 | 6 | 3 | 13 | 4 | 101
| その他 | 45 | 1 | 238 | 17 | 18 | 51 | 143 | 163 | 676
発生時の状況等に関する要因 | 繁忙/タイムプレッシャー | 133 | 4 | 200 | 43 | 52 | 44 | 277 | 23 | 776
| 時間外/夜間/休祝日 | 50 | 3 | 95 | 22 | 41 | 19 | 281 | 28 | 539
| 普段とは異なる業務状況 | 13 | 1 | 50 | 8 | 11 | 9 | 27 | 6 | 125
| その他 | 9 | 2 | 52 | 2 | 5 | 5 | 36 | 17 | 128
環境・設備に関する要因 | 医薬品 | 143 | 1 | 23 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 193
| 医療機器・材料など | 11 | 0 | 118 | 77 | 41 | 9 | 30 | 6 | 292
| 電子カルテなどの病院情報システム | 47 | 2 | 12 | 1 | 1 | 18 | 6 | 14 | 101
| 生体情報モニタ | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 21 | 5 | 61
| 施設・設備 | 5 | 0 | 17 | 4 | 5 | 8 | 155 | 17 | 211
| その他 | 10 | 1 | 30 | 4 | 6 | 3 | 94 | 16 | 164
管理的な要因 | 教育・訓練 | 120 | 8 | 228 | 49 | 72 | 49 | 408 | 80 | 1014
| 手順・ルール | 162 | 9 | 261 | 56 | 77 | 59 | 210 | 39 | 873
| 人員配置 | 9 | 1 | 57 | 8 | 14 | 13 | 80 | 5 | 187
| その他 | 9 | 0 | 41 | 6 | 6 | 3 | 54 | 12 | 131
患者側の要因（家族も含む） | 不注意 | 19 | 0 | 13 | 2 | 5 | 6 | 331 | 26 | 402
| 理解不足 | 21 | 0 | 33 | 4 | 27 | 7 | 418 | 23 | 533
| コンプライアンスの不良 | 8 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 118 | 9 | 158
| その他 | 60 | 0 | 343 | 4 | 38 | 35 | 325 | 67 | 872
合計 |  | 1232 | 45 | 2868 | 449 | 673 | 484 | 3820 | 695 | 10266
※発生要因は複数回答が可能である。

## YA-47-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-47-C 事故調査委員会
事故調査委員会 |  | 件数 | ％
既設の医療安全に関する委員会などで対応 |  | 3568 | 75.7055
新規に委員会を設置（予定も含む） | 内部委員のみ | 450 | 9.5481
| 外部委員含む | 47 | 0.99724
現在検討中で対応は未定 |  | 322 | 6.8322
その他 |  | 326 | 6.917
合計 |  | 4713 | 100
※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

## YA-48-C
医療事故情報収集・分析・提供事業
2025年4月－12月（２０２５年年報分）
参加登録医療機関からの報告（報告月に基づいた集計）
YA-48-C 事故調査委員会×健康被害の程度
事故調査委員会 |  | 健康被害の程度 | [5 empty] | 合計
|  | 死亡 | 障害残存の可能性がある（高い） | 障害残存の可能性がある（低い） | 障害残存の可能性なし | 障害なし | 不明
既設の医療安全に関する委員会などで対応 |  | 202 | 489 | 1145 | 923 | 679 | 130 | 3568
新規に委員会を設置（予定も含む） | 内部委員のみ | 24 | 27 | 71 | 64 | 255 | 9 | 450
| 外部委員含む | 26 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47
現在検討中で対応は未定 |  | 11 | 41 | 98 | 110 | 41 | 21 | 322
その他 |  | 16 | 33 | 115 | 58 | 88 | 16 | 326
合計 |  | 279 | 605 | 1431 | 1156 | 1065 | 177 | 4713
※事故の発生及び事故の過失の有無と健康被害の程度とは必ずしも因果関係が認められるものではない。
※「不明」には、報告期日（2週間以内）までに患者の転帰が確定しない事例が含まれる。