## 医療安全情報の再発・類似事例の報告件数
医療安全情報の再発・類似事例の報告件数（2025年6月24日更新）
番号 | 分類 | タイトル | 提供年月 | 報告件数 | [15 empty] | 合計
|  |  |  | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年
No.1 | 薬剤 | インスリン含量の誤認 | 2006年12月 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16
No.2 | 薬剤 | 抗リウマチ剤（ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ）の過剰投与に伴う骨髄抑制 | 2007-01-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13
No.3 | 治療・処置 | グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔 | 2007-02-01 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30
No.4 | 薬剤 | 薬剤の取り違え | 2007-03-01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40
No.5 | 療養上の世話 | 入浴介助時の熱傷 | 2007-04-01 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16
No.6 | 薬剤 | インスリン単位の誤解 | 2007-05-01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12
No.7 | 薬剤 | 小児の輸液の血管外漏出 | 2007-06-01 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 126
No.8 | 治療・処置 | 手術部位の左右の取り違え | 2007-07-01 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68
No.9 | 薬剤 | 製剤の総量と有効成分の量の間違い | 2007-08-01 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22
No.10 | 検査 | MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み | 2007-09-01 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 89
No.11 | 輸血 | 誤った患者への輸血 | 2007-10-01 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 39
No.12 | その他 | 患者搬送中の接触 | 2007-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
No.13 | 医療機器等 | 輸液ポンプ等の流量の確認忘れ | 2007-12-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
No.14 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 間違ったカテーテル・ドレーンへの接続 | 2008-01-01 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29
No.15 | 薬剤 | 注射器に準備された薬剤の取り違え | 2008-02-01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 62
No.16 | まとめ | 2007年に提供した医療安全情報 | 2008-03-01
No.17 | 療養上の世話 | 湯たんぽ使用時の熱傷 | 2008-04-01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19
No.18 | 薬剤 | 処方表記の解釈の違いによる薬剤量間違い | 2008-05-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
No.19 | 医療機器等 | 未滅菌の医療材料の使用 | 2008-06-01 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36
No.20 | 治療・処置 | 伝達されなかった指示変更 | 2008-07-01 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25
No.21 | 医療機器等 | 血糖測定器の使用上の注意 | 2008-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No.22 | 薬剤 | 化学療法の治療計画の処方間違い | 2008-09-01 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16
No.23 | 薬剤 | 処方入力の際の単位間違い | 2008-10-01 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 48
No.24 | 医療機器等 | 人工呼吸器の回路接続間違い | 2008-11-01 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 25
No.25 | 治療・処置 | 診察時の患者取り違え | 2008-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7
No.26 | 医療機器等 | 血糖測定器への指定外の試薬の取り付け | 2009-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No.27 | 薬剤 | 口頭指示による薬剤量間違い | 2009-02-01 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 36
No.28 | まとめ | 2008年に提供した医療安全情報 | 2009-03-01
No.29 | 薬剤 | 小児への薬剤10倍量間違い | 2009-04-01 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 58
No.30 | 薬剤 | アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与 | 2009-05-01 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 74
No.31 | まとめ | 2006年から2007年に提供した医療安全情報 | 2009-06-01
No.32 | 医療機器等 | ウォータートラップの不完全な接続 | 2009-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
No.33 | 薬剤 | ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出 | 2009-08-01 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26
No.34 | 治療・処置 | 電気メスによる薬剤の引火 | 2009-09-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19
No.35 | 薬剤 | 静脈ライン内に残存していたﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ（ｱﾙﾁﾊﾞ）による呼吸抑制 | 2009-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
No.36 | 治療・処置 | 抜歯時の不十分な情報確認 | 2009-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No.37 | 医療機器等 | 「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ | 2009-12-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18
No.38 | 薬剤 | 清潔野における注射器に準備された薬剤の取り違え | 2010-01-01 | － | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
No.39 | 薬剤 | 持参薬の不十分な確認 | 2010-02-01 | － | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 55
No.40 | まとめ | 2009年に提供した医療安全情報 | 2010-03-01
No.41 | 薬剤 | 処方表記の解釈の違いによる薬剤量間違い（第2報） | 2010-04-01 | 報告件数 2009年: No.18 参照
No.42 | 医療機器等 | セントラルモニタ受信患者間違い | 2010-05-01 | － | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
No.43 | まとめ | 2006年から2008年に提供した医療安全情報 | 2010-06-01
No.44 | その他 | ｺﾝｾﾝﾄの容量（定格電流）を超えた医療機器や電気機器等の接続 | 2010-07-01 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
No.45 | 薬剤 | 抗リウマチ剤（ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ）の過剰投与に伴う骨髄抑制（第2報） | 2010-08-01 | 報告件数 2009年: No.2 参照
No.46 | 療養上の世話 | 清拭用タオルによる熱傷 | 2010-09-01 | － | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25
No.47 | 治療・処置 | 抜歯部位の取り違え | 2010-10-01 | － | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 14 | 9 | 13 | 19 | 136
No.48 | 医療機器等 | 酸素残量の未確認 | 2010-11-01 | － | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 12 | 4 | 48
No.49 | 治療・処置 | Ｂ型肝炎母子感染防止対策の実施忘れ | 2010-12-01 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
No.50 | 治療・処置 | 手術部位の左右の取り違え（第2報） | 2011-01-01 | 報告件数 2009年: No.8 参照
No.51 | 治療・処置 | ワルファリンカリウムの内服状況や凝固機能の把握不足 | 2011-02-01 | － | － | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15
No.52 | まとめ | 2010年に提供した医療安全情報 | 2011-03-01
No.53 | 検査 | 病理診断時の検体取り違え | 2011-04-01 | － | － | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24
No.54 | その他 | 体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去 | 2011-05-01 | － | － | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 10 | 9 | 7 | 15 | 10 | 19 | 11 | 16 | 15 | 140
No.55 | まとめ | 2006年から2009年に提供した医療安全情報 | 2011-06-01
No.56 | 検査 | MRI検査時の高周波電流のループによる熱傷 | 2011-07-01 | － | － | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
No.57 | 薬剤 | PTPシートの誤飲 | 2011-08-01 | － | － | 8 | 13 | 12 | 5 | 11 | 8 | 10 | 5 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 6 | 127
No.58 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 皮下用ポート及びカテーテルの断裂 | 2011-09-01 | － | － | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 8 | 13 | 9 | 8 | 3 | 15 | 8 | 7 | 7 | 106
No.59 | 医療機器等 | 電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷 | 2011-10-01 | － | － | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 66
No.60 | 薬剤 | 有効期間が過ぎた予防接種ワクチンの接種 | 2011-11-01 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12
No.61 | 薬剤 | 併用禁忌の薬剤の投与 | 2011-12-01 | － | － | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25
No.62 | 検査 | 患者の体内に植込まれた医療機器の不十分な確認 | 2012-01-01 | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13
No.63 | 検査 | 画像診断報告書の確認不足 | 2012-02-01 | － | － | － | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 32 | 39 | 22 | 19 | 17 | 11 | 8 | 12 | 192
No.64 | まとめ | 2011年に提供した医療安全情報 | 2012-03-01
No.65 | 薬剤 | 救急カートに配置された薬剤の取り違え | 2012-04-01 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6
No.66 | 薬剤 | インスリン含量の誤認（第2報） | 2012-05-01 | 報告件数 2009年: No.1 参照
No.67 | まとめ | 2006年から2010年に提供した医療安全情報 | 2012-06-01
No.68 | 薬剤 | 薬剤の取り違え（第2報） | 2012-07-01 | 報告件数 2009年: No.4 参照
No.69 | その他 | アレルギーのある食物の提供 | 2012-08-01 | － | － | － | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30
No.70 | 治療・処置 | 手術中の光源コードの先端による熱傷 | 2012-09-01 | － | － | － | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25
No.71 | 検査 | 病理診断報告書の確認忘れ | 2012-10-01 | － | － | － | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44
No.72 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 硬膜外腔に持続注入する薬剤の誤った接続 | 2012-11-01 | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
No.73 | 検査 | 放射線検査での患者取り違え | 2012-12-01 | － | － | － | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17
No.74 | 医療機器等 | 手動式肺人工蘇生器の組み立て間違い | 2013-01-01 | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No.75 | 医療機器等 | 輸液ポンプ等の流量と予定量の入力間違い | 2013-02-01 | － | － | － | － | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
No.76 | まとめ | 2012年に提供した医療安全情報 | 2013-03-01
No.77 | 薬剤 | ガベキサートメシル酸塩使用時の血管炎（第2報） | 2013-04-01 | 報告件数 2009年: No.33 参照
No.78 | 薬剤 | 持参薬を院内の処方に切り替える際の処方量間違い | 2013-05-01 | － | － | － | － | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 32
No.79 | まとめ | 2006年から2011年に提供した医療安全情報 | 2013-06-01
No.80 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷 | 2013-07-01 | － | － | － | － | 4 | 14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 12 | 13 | 15 | 8 | 117
No.81 | 療養上の世話 | ベッド操作時のサイドレール等のすき間への挟み込み | 2013-08-01 | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
No.82 | 薬剤 | PTPシートの誤飲（第2報） | 2013-09-01 | 報告件数 2009年: No.57 参照
No.83 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 脳脊髄液ドレナージ回路を開放する際の誤り | 2013-10-01 | － | － | － | － | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19
No.84 | 薬剤 | 誤った処方の不十分な確認 | 2013-11-01 | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7
No.85 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 移動時のドレーン・チューブ類の偶発的な抜去 | 2013-12-01 | － | － | － | － | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 47
No.86 | 薬剤 | 禁忌薬剤の投与 | 2014-01-01 | － | － | － | － | － | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 24
No.87 | 療養上の世話 | 足浴やシャワー浴時の熱傷 | 2014-02-01 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
No.88 | まとめ | 2013年に提供した医療安全情報 | 2014-03-01
No.89 | 医療機器等 | シリンジポンプの取り違え | 2014-04-01 | － | － | － | － | － | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
No.90 | 治療・処置 | はさみによるカテーテル･チューブの誤った切断 | 2014-05-01 | － | － | － | － | － | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 27
No.91 | まとめ | 2006年から2012年に提供した医療安全情報 | 2014-06-01
No.92 | 医療機器等 | 人工呼吸器の配管の接続忘れ | 2014-07-01 | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
No.93 | 薬剤 | 腫瘍用薬のレジメンの登録間違い | 2014-08-01 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
No.94 | 検査 | MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第2報） | 2014-09-01 | 報告件数 2009年: No.10 参照
No.95 | 医療機器等 | セントラルモニタの送信機の電池切れ | 2014-10-01 | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
No.96 | 薬剤 | インスリン注入器の取り違え | 2014-11-01 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
No.97 | 薬剤 | 肺炎球菌ワクチンの製剤の選択間違い | 2014-12-01 | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
No.98 | 薬剤 | カリウム製剤の投与方法間違い | 2015-01-01 | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
No.99 | 治療・処置 | 胸腔ドレーン挿入時の左右の取り違え | 2015-02-01 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 36
No.100 | まとめ | 2014年に提供した医療安全情報 | 2015-03-01
No.101 | 薬剤 | 薬剤の投与経路間違い | 2015-04-01 | － | － | － | － | － | － | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19
No.102 | その他 | 口頭指示の解釈間違い | 2015-05-01 | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 26
No.103 | まとめ | 2011年から2013年に提供した医療安全情報 | 2015-06-01
No.104 | 薬剤 | 腫瘍用薬処方時の体重間違い | 2015-07-01 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11
No.105 | 医療機器等 | 三方活栓の開閉忘れ | 2015-08-01 | － | － | － | － | － | － | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 27
No.106 | 薬剤 | 小児の薬剤の調製間違い | 2015-09-01 | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23
No.107 | 治療・処置 | 電気メスによる薬剤の引火（第2報） | 2015-10-01 | 報告件数 2009年: No.34 参照
No.108 | 薬剤 | アドレナリンの濃度間違い | 2015-11-01 | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6
No.109 | 検査 | 採血時の検体容器間違い | 2015-12-01 | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19
No.110 | 輸血 | 誤った患者への輸血（第2報） | 2016-01-01 | 報告件数 2009年: No.11 参照
No.111 | 検査 | パニック値の緊急連絡の遅れ | 2016-02-01 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14
No.112 | まとめ | 2015年に提供した医療安全情報 | 2016-03-01
No.113 | 治療・処置 | 中心静脈カテーテル抜去後の空気塞栓症 | 2016-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15
No.114 | 薬剤 | 抗凝固剤・抗血小板剤の再開忘れ | 2016-05-01 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17
No.115 | まとめ | 2012年から2014年に提供した医療安全情報 | 2016-06-01
No.116 | 薬剤 | 与薬時の患者取り違え | 2016-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 29
No.117 | 療養上の世話 | 他施設からの食種情報の確認不足 | 2016-08-01 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15
No.118 | 薬剤 | 外観の類似した薬剤の取り違え | 2016-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
No.119 | 医療機器等 | シリンジポンプの薬剤量や溶液量の設定間違い | 2016-10-01 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
No.120 | 薬剤 | 薬剤名の表示がない注射器に入った薬剤の誤投与 | 2016-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
No.121 | 治療・処置 | 経鼻栄養チューブの誤挿入 | 2016-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10
No.122 | 治療・処置 | 透析前の体重測定の誤り | 2017-01-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
No.123 | 療養上の世話 | 永久気管孔へのフィルムドレッシング材の貼付 | 2017-02-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
No.124 | まとめ | 2016年に提供した医療安全情報 | 2017-03-01
No.125 | 薬剤 | 術前に中止する薬剤の把握不足ー経口避妊剤ー | 2017-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
No.126 | 検査 | 輸液中の四肢からの採血 | 2017-05-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8
No.127 | まとめ | 2013年から2015年に提供した医療安全情報 | 2017-06-01
No.128 | 治療・処置 | 手術部位の左右の取り違え－脳神経外科手術－ | 2017-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12
No.129 | 薬剤 | 併用禁忌の薬剤の投与（第2報） | 2017-08-01 | 報告件数 2009年: No.61 参照
No.130 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 中心静脈ラインの開放による空気塞栓症 | 2017-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11
No.131 | 薬剤 | インスリン単位の誤解（第2報） | 2017-10-01 | 報告件数 2009年: No.6 参照
No.132 | 療養上の世話 | オーバーテーブルを支えにした患者の転倒 | 2017-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 9 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 53
No.133 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 胸腔ドレーンの大気への開放 | 2017-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16
No.134 | 薬剤 | 清潔野における消毒剤の誤った投与 | 2018-01-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7
No.135 | 医療機器等 | 「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ（第2報） | 2018-02-01 | 報告件数 2009年: No.37 参照
No.136 | まとめ | 2017年に提供した医療安全情報 | 2018-03-01
No.137 | 療養上の世話 | ホットパック使用時の熱傷 | 2018-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 35
No.138 | 検査 | 画像診断報告書の確認不足（第2報） | 2018-05-01 | 報告件数 2009年: No.63 参照
No.139 | まとめ | 2014年から2016年に提供した医療安全情報 | 2018-06-01
No.140 | 薬剤 | 腫瘍用薬の総投与量の上限を超えた投与 | 2018-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
No.141 | 検査 | 検査台からの転落 | 2018-08-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13
No.142 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷（第2報） | 2018-09-01 | 報告件数 2009年: No.80 参照
No.143 | 薬剤 | 処方内容の未修正による再処方時の誤り | 2018-10-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
No.144 | 検査 | 病理検体の未提出 | 2018-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 6 | 11 | 5 | 5 | 9 | 6 | 43
No.145 | 薬剤 | 腎機能低下患者への薬剤の常用量投与 | 2018-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9
No.146 | 医療機器等 | 酸素残量の確認不足（第2報） | 2019-01-01 | 報告件数 2009年: No.48 参照
No.147 | 療養上の世話 | 車椅子のフットレストによる外傷 | 2019-02-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 35
No.148 | まとめ | 2018年に提供した医療安全情報 | 2019-03-01
No.149 | 薬剤 | 薬剤の中止の遅れによる手術・検査の延期 | 2019-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 38
No.150 | 検査 | 病理診断報告書の確認忘れ－上部消化管内視鏡検査－ | 2019-05-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 22
No.151 | まとめ | 2018年に報告書で取り上げた医療安全情報 | 2019-06-01
No.152 | 治療・処置 | 手術時のガーゼの残存①－ガーゼカウント－ | 2019-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 8 | 22 | 11 | 14 | 21 | 23 | 99
No.153 | 治療・処置 | 手術時のガーゼの残存②－Ｘ線画像の確認－ | 2019-08-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6 | 20 | 8 | 13 | 19 | 22 | 88
No.154 | その他 | 電子カルテ使用時の患者間違い | 2019-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16
No.155 | 療養上の世話 | 小児用ベッドからの転落 | 2019-10-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10
No.156 | 薬剤 | 鎮静に使用する注射薬の誤投与 | 2019-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
No.157 | 治療・処置 | 立位でのグリセリン浣腸による直腸損傷 | 2019-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
No.158 | 薬剤 | 徐放性製剤の粉砕投与 | 2020-01-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7
No.159 | 医療機器等 | 誤った接続による気管・気管切開チューブ挿入中の呼気の妨げ | 2020-02-02 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7
No.160 | まとめ | 2019年に提供した医療安全情報 | 2020-03-01
No.161 | 医療機器等 | パルスオキシメータプローブによる熱傷 | 2020-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9
No.162 | 療養上の世話 | ベッドへの移乗時の転落 | 2020-05-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
No.163 | まとめ | 2019年に報告書で取り上げた医療安全情報 | 2020-06-01
No.164 | 医療機器等 | 中心静脈カテーテルのガイドワイヤーの残存 | 2020-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10
No.165 | 薬剤 | アラートが機能しなかったことによるアレルギーがある薬剤の投与 | 2020-08-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12
No.166 | 治療・処置 | 患者が同意した術式と異なる手術の実施 | 2020-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7
No.167 | 薬剤 | 抗リウマチ剤（ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ）の 過剰投与に伴う骨髄抑制（第3報） | 2020-10-01 | 報告件数 2009年: No.2 参照（第2報：No.45）
No.168 | 医療機器等 | 酸素ボンベの開栓の未確認 | 2020-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17
No.169 | 薬剤 | 持参薬の処方内容を継続する際の処方・指示漏れ | 2020-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8
No.170 | その他 | 咀嚼・嚥下機能が低下した患者に合わない食物の提供 | 2021-01-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
No.171 | 治療・処置 | 免疫抑制・化学療法によるB型肝炎ウイルスの再活性化 | 2021-02-02 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 5 | 3 | 7 | 18
No.172 | まとめ | 2020年に提供した医療安全情報 | 2021-03-01
No.173 | 医療機器等 | 輸液ポンプ等の流量の10倍間違い | 2021-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 1 | 3 | 7
No.174 | その他 | インスリン投与後の経腸栄養剤の未注入 | 2021-05-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
No.175 | まとめ | 2020年に報告書で取り上げた医療安全情報 | 2021-06-01
No.176 | 医療機器等 | 人工呼吸器の回路の接続外れ | 2021-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 11 | 13 | 8 | 7 | 39
No.177 | 薬剤 | PTPシートの誤飲（第3報） | 2021-08-01 | 報告件数 2009年: No.57 参照（第2報：No.82）
No.178 | 療養上の世話 | 新生児・乳児の沐浴時の熱傷 | 2021-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
No.179 | 検査 | 他患者の病理検体の混入 | 2021-10-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
No.180 | 薬剤 | メイロン静注250mL製剤の誤った処方 | 2021-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
No.181 | 治療・処置 | 腹腔鏡下手術時の切除した臓器・組織の遺残 | 2021-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 5 | 4 | 11
No.182 | 薬剤 | セレネース注とサイレース静注の取り違え | 2022-01-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 0 | 1
No.183 | 薬剤 | 製剤量と成分量の間違い（第2報） | 2022-02-01 | 報告件数 2009年: No.9 参照
No.184 | まとめ | 2021年に提供した医療安全情報 | 2022-03-01
No.185 | 医療機器等 | 使用済み内視鏡の別の患者への使用 | 2022-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 2 | 0 | 2
検査
No.186 | 薬剤 | 抗がん剤投与前の血液検査値の未確認 | 2022-05-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 0 | 0 | 2
検査
No.187 | まとめ | 2021年に報告書で取り上げた医療安全情報 | 2022-06-01
No.188 | 治療・処置 | 下肢閉塞性動脈硬化症の患者の弾性ストッキングの着用 | 2022-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
No.189 | 療養上の世話 | 温めたタオルによる熱傷 | 2022-08-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 5 | 0 | 7
No.190 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 膀胱留置カテーテルの接続口の選択間違い | 2022-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
治療・処置
No.191 | 薬剤 | 容器の取り違えによる高濃度のアドレナリンの局所注射 | 2022-10-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
No.192 | 医療機器等 | 医療関連機器による圧迫創傷 | 2022-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 12 | 19 | 33
療養上の世話
No.193 | 薬剤 | 薬剤の投与経路間違い（第2報） | 2022-12-01 | 報告件数 2009年: No.101 参照
No.194 | 医療機器等 | テスト肺使用による人工呼吸器回路の再接続忘れ | 2023-01-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 1 | 1
No.195 | その他 | 照合の未実施による誤った患者への検査・処置 | 2023-02-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | 4
No.196 | まとめ | 2022年に提供した医療安全情報 | 2023-03-01
No.197 | 療養上の世話 | 離床センサーの電源入れ忘れ | 2023-04-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 8 | 9 | 17
No.198 | 検査 | MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第3報） | 2023-05-01 | 報告件数 2009年: No.10 参照
No.199 | まとめ | 2022年に報告書で取り上げた医療安全情報 | 2023-06-01
No.200 | 治療・処置 | 腹腔鏡の曇り止め用の湯による熱傷 | 2023-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 0 | 1
No.201 | 医療機器等 | シリンジポンプの単位の選択間違い | 2023-08-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0
No.202 | 薬剤 | バッグ型キット製剤の隔壁の未開通 | 2023-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 5 | 5
No.203 | 薬剤 | 小児の輸液の血管外漏出（第2報） | 2023-10-01 | 報告件数 2009年: No.7 参照
No.204 | 医療機器等 | 人工呼吸器の吸気側と呼気側の回路接続間違い | 2023-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 3 | 3
No.205 | 治療・処置 | 別の患者の眼内レンズの挿入 | 2023-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 3
No.206 | 薬剤 | 持参薬を院内の処方に切り替える際の処方量間違い（第2報） | 2024-01-01 | 報告件数 2009年: No.78 参照
No.207 | 医療機器等 | ACE阻害薬服用患者に禁忌の血液浄化器の使用 | 2024-02-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 2
薬剤
No.208 | まとめ | 2023年に提供した医療安全情報 | 2024-03-01
No.209 | 薬剤 | 中心静脈から投与すべき輸液の末梢静脈からの投与 | 2024-04-01 | [16 empty] | 1 | bar: 報告件数 2009年 to 報告件数 2024年
No.210 | 医療機器等 | 加温加湿器との併用による人工鼻の閉塞 | 2024-05-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0
No.211 | まとめ | 2023年に報告書で取り上げた医療安全情報 | 2024-06-01
No.212 | ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ | 体内に迷入した開放式ドレーンの発見の遅れ | 2024-07-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 2
No.213 | 薬剤 | シリンジポンプの注射器の交換間違い | 2024-08-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0
No.214 | 医療機器等 | 開放式の三方活栓の誤った取り扱い | 2024-09-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0
ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾁｭｰﾌﾞ
No.215 | 薬剤 | 食事中止時のインスリン投与による低血糖 | 2024-10-01 | [16 empty] | 1 | bar: 報告件数 2009年 to 報告件数 2024年
No.216 | 治療・処置 | 永久気管孔のある患者への無効な換気 | 2024-11-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0
No.217 | 治療・処置 | 金属針との併用によるガイドワイヤーの破損 | 2024-12-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0
医療機器等